| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Codice | 10300-10301 |
| Voltage | 12V |
| Potenza consumata | 3.0W |
| Tipo di lampada | Incasso soffitto COB LED in alluminio |
| Beam Angle | 90° IP44 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | Incasso soffitto | Beam angle | 90° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 50 alogena | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 3.0 | Autonomia | 50,000 |
| Lumen (lm) | 400 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 133 | Temperature di colore (K) | 3200 a 4000 |
| Voltaggio (V) | 12 |  |  |
| Grado di protezione | IP44 | Diametro x lunghezza (mm) | 65 |
|  |  | Tempo di accenzione (s) | 0.3 |
| CRI | Ra≧ 80 | Dimmerabile | No |
|  |  | Foro (mm) | 55 |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 003.0 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |