| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 1044 |
| Voltage | AC 220~240V |
| Potenza consumata | 10W |
| Tipo di lampada | Lampada LED con trasformatore integrato |
| portalampada | G24 universale |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | PL | Beam angle | 45° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 26w PL | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 10 | Autonomia | 50,000 |
| Lumen (lm) | 1400 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 140 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3200 a 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 220~240 |  |  |
| Tempo di accenzione (s) | 0.3 |  |  |
| Dimmerabile | No |  |  |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 010 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |