| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 1053 |
| Voltage | AC 220~240V |
| Potenza consumata | 7.5W |
| Tipo di lampada | Lampada LED con trasformatore integrato |
| portalampada | GU 10 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | PAR16 | Beam angle | 120° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 50 alogena | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 7.5 | Autonomia | 50,000 |
| Lumen (lm) | 570 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 78 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3200 a 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 220~240 |  |  |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | Diametro x lunghezza (mm) | 50 X 50 |
| Input current (mA) | 59 | Tempo di accenzione (s) | 0.3 |
| Fattore di potenza | ≧ 0.5 | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 007.5 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |