| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 11000/BNC(CAMBIATONO con tastino) |
| Voltage | AC 220~240V |
| Potenza consumata | 17W |
| Tipo di lampada | LED |
| portalampada | E27 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | A70 | Beam angle | 300° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 35w risp.energ. | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 17 | Autonomia | 50,000 |
| Lumen (lm) | 2000 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 118 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3000-4000- 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 220~240 |  |  |
|  |  | Diametro x lunghezza (mm) | 128 X 70 |
|  |  | Tempo di accenzione (s) | 0.3 |
|  |  | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 017 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |