| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 11006/ECO |
| Voltage | AC 175~265V |
| Potenza consumata | 7W |
| Tipo di lampada | Lampada LED con trasformatore integrato |
| portalampada | E14 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | E14 | Beam angle | 160° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 50 standard | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 7 | Autonomia H | 40,000 |
| Lumen (lm) | 560 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 80 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3200 a 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 175~265 |  |  |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | Diametro x lunghezza (mm) | 37 X 112 |
| Input current (mA) | 59 | Tempo di accensione (s) | 0.3 |
| Fattore di potenza | ≧ 0.5 | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 007 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |