| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 11030 |
| Voltage | 220/230V |
| Potenza consumata | 8W |
| Tipo di lampada | Lampada LED |
| portalampada | G9 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | G9 | Beam angle | 200° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 300 alogena | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 8.0 | Autonomia H | 50,000 |
| Lumen (lm) | 800 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 100 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3200 a 6500 |
| Voltaggio (V) | 220/230V |  |  |
| Frequenza (Hz) |  | Lunghezza x larghezza(mm) | 64 x 19.65 |
| Input current (mA) |  | Tempo di accensione (s) | 0.3 |
| Fattore di potenza |  | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 008 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |