| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 14006 |
| Voltage | AC 220~240V |
| Potenza consumata | 5W |
| Tipo di lampada | Lampada LED bianco latte con trasformatore integrato |
| portalampada | E14 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | E14 | Beam angle | 300° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | 75 standard | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 5 | Autonomia H | 50,000 |
| Lumen (lm) | 750 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 150 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 2700 a 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 220~240 |  |  |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | Diametro x lunghezza (mm) | 35 X 98 |
|  |  | Tempo di accensione (s) | 0.3 |
| Fattore di potenza | ≧ 0.5 | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 005 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |