MANUALE D’USO

Cod. 20222-20223

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V

Potenza: LED 5W(20222), 7W(20223)

Autonomia 50.000 ore

Colore: Nero

IP 65

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in alluminio

- Resistente alla corrosione

- Guarnizioni di tenuta in gomma per la prevenzione della polvere e spruzzi d’acqua

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno ed esterno con grado di protezione IP 65

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione procedere ai seguenti punti:

- Collegare i cavi elettrici in dotazione sull‘apparecchio con i cavi del collegamento elettrico dell’impianto .

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso il proiettore led, lo stesso diventa estremamente caldo,  si prega quindi di non toccarla a mani nude.

- Quando si effettua una manutenzione , si prega di chiudere l’alimentazione prima di operare, dopo che si è raffreddata.

- 20222

- 20223

Stone srl