| STONE srl |  |
| --- | --- |
| - | - |
| Modello | 3013 |
| Voltage | AC 220~240V |
| Potenza consumata | 10W |
| Tipo di lampada | Lampada LED PAR 30 con trasformatore integrato |
| portalampada | E27 |

| ■ Specifiche tecniche Tipologia | E27 | Beam angle | 120° |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalente a (W) | Par 30 da 50w a filamento | Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 |
| Wattage (W) | 10 | Autonomia H | 50,000 |
| Lumen (lm) | 1100 |  |  |
| Valore illuminot. (lm/W) | 105 | Temperature di colore (K) (※ ANSI Standard) | 3200 a 6500 |
| Voltaggio (V) | AC 220~240 |  |  |
| Frequenza (Hz) |  | Diametro x lunghezza (mm) | 92 X 95 |
| Input current (mA) |  | Tempo di accensione (s) | 0.3 |
| Fattore di potenza |  | Dimmerabile | No |
|  |  | Classe energetica | A++ |
| riscaldamento | istantaneo | assorbimento (kWh/1000h) | 010 |
| On/Off cycles_30s/30s | 150.000(200,000) | Certificazioni | CE , Rohs |