Manuale di istallazione

Cod. 4011/BNC

Cod. 4012/BNC

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V

Tipologia : LED 100w-200w – chip led PHILIPS –IP 65

-Sistema ad interruttore cambiatono TRIS- da 6500K a 4000K a 3200K

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in alluminio

- Resistente alla corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno ed esterno con grado di protezione IP 65

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione procedere ai seguenti punti:

- Collegare i cavi elettrici in dotazione sull‘apparecchio con i cavi del collegamento elettrico dell’impianto .

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso il prodotto led, lo stesso potrebbe diventare estremamente caldo,  si prega quindi di non toccarlo a mani nude.

- Quando si effettua una manutenzione , si prega di chiudere l’alimentazione prima di operare, dopo che si è raffreddata.

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione procedere ai seguenti punti:

- Collegare i cavi elettrici in dotazione sull‘apparecchio con i cavi del collegamento elettrico dell’impianto .

- Installare il proiettore con la staffa in dotazione .

- Montare il prodotto led

Osservazioni e note:

1.Durante installazione il prodotto non dovrà scontrarsi con nessun materiale solido. Questo tipo di azione potrebbe danneggiare il prodotto.

2.Il corpo illuminante deve essere fissato e la parte  nuda del cavo di alimentazione deve essere protetta da materiali isolante per evitare incidenti.

3.Il proiettore non deve essere posizionato ad immersione altrimenti porterebbe generare scosse elettriche.

4.Il prodotto non deve superare una temperatura da -30° a +65°.

5.Accertarsi che la tensione di rete sia AC220/230V , se la tensione è superiore o inferiore potrebbe deteriorare  l’alimentatore interno.

6.E’ necessario che l’impianto elettrico sia conforme alle norme di sicurezza e accertato dall’azienda. Se si utilizza un interruttore improprio per l’accensione della luce, probabilmente il corpo illuminante non funzionerà bene. Eventuali danni delle lampadine a Led causati dall’uso improprio  sono fuori dalla nostra responsabilità.

Stone srl