MANUALE D’USO

Cod. 5021-5022-5023

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRI TECNICI

Voltaggio: AC 220V~240V, trasformatore incluso

Potenza:  1W

Classe: II

Temperatura ottimale: 0 C°+20 C°

Autonomia del LED: 60.000 ore

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in alluminio

- Resistente alla corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno con grado di protezione IP 20

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione scollegare l’alimentazione prima e poi procedere ai seguenti punti: (vedere lo schema di installazione)

- Inserire i fili nelle protezioni previste. I fili vicino al trasformatore devono essere completamente coperti; assicurare la protezione dei cavi prima dell’ apertura dell’ applique

- Dopo aver collegato i fili elettrici applicare la base a parete.

- Fissare il riflettore sulla base dell’applique avvitandolo con delicatezza..

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Quando si effettuano delle manutenzioni sull’apparecchio , si prega di chiudere l’alimentazione , attendere poi il raffreddamento dell’alluminio.

Stone srl