MANUALE D’USO

Cod.5029

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V

Potenza: 6w LED

Lumen: 800

Durata: 50.000 ore

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in ALLUMINIO fascio indiretto

- Resistente alla corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno con grado di protezione IP 20

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione scollegare l’alimentazione prima e poi procedere ai seguenti punti:

- Lasciare che i fili del circuito di alimentazione passino attraverso l’anello di protezione nella base della lampada.

- Rispettivamente inserire i fili nelle protezioni previste. I fili vicino al trasformatore devono essere completamente coperti; assicurare la protezione dei cavi prima dell’ apertura della plafoniera.

- Collegare i fili con il plafone in maniera corretta.

- Fissare la base della lampada alla superficie di montaggio con le viti.

- Fissare il plafone sulla sua base con il sistema di fissaggio in dotazione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso la plafoniera si prega di non toccarla a mani nude perché potrebbe essere molto calda.

Stone srl