MANUALE D’USO

Cod. 7006-7-8-9

Cod. 71010

| K | / 3200K |
| --- | --- |
|  | / 4000K |
|  | / 6500K |
| POTENZE | 10W-20W-30W-50W/100w |
| VOLTAGE | AC 220-240V, 50/60Hz |
| APERTURA FASCIO | 120° |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP 65 |
| PF |  0.9 |
| CRI |  80 |
| MATERIALE | ALLUMINIO |

Togliere il prodotto dal suo imballo originale

•	Svolgere completamente il cavo di alimentazione.

•	Montare il prodotto in un punto adatto con la sua staffa in dotazione.

•	Regolare il prodotto nella direzione preferita.

Stone srl

1. Copertura in vetro    antiscoppio

2, Corpo in alluminio pressofuso

3. LED chip: 35 x 2835SMD

4. supporto di montaggio

5. 30cm di cavo

Il prodotto è conforme alle certificazioni CE e ROHS obbligatorie.

.

GENERALI

Queste istruzioni per l’uso devono essere lette attentamente in quanto contengono informazioni importanti sulla sicurezza, l’uso e la manutenzione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

•	Se il cavo di alimentazione è danneggiato allora questo deve essere sostituito per evitare il rischio di lesioni o incidenti.

•	Rimuovere ma di

.