MANUALE D’USO

Cod. 9013

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V

Potenza: Max 2x11W

Portampada: 2xGU10

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in gesso

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno con grado di protezione IP 20

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione scollegare l’alimentazione prima e poi procedere ai seguenti punti:

- Applicare a parete la basetta.

- Rispettivamente inserire i fili nelle protezioni previste, assicurare la protezione dei cavi prima del posizionamento della plafoniera.

- Fissare la base della lampada alla sua copertura in gesso.

- Installare la lampadina che non deve superare la potenza indicata sullo scatolo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso la plafoniera le lampadine diventano estremamente calde. Quando la lampadina è accesa e non è completamente fredda, si prega di non toccarla a mani nude.

- Quando si cambia la lampadina , si prega di chiudere l’alimentazione prima di sostituirla, dopo che si è raffreddata. (vedere le istruzioni di sostituzione  della lampadina nei minimi dettagli).

Istruzioni per cambiare la lampadina

  - Spegnere  l’ alimentazione.

  - Rimuovere la copertura della plafoniera.

  - Smontare  la lampadina raffreddata con cautela.

  - Innestare la nuova lampadina  correttamente.

  - Prima di accendere l’alimentazione controllare che la copertura di protezione sia montata correttamente.

Stone srl