Manuale di istallazione

Cod.7000/BNC-7001/BNC-7002/BNC-7003/BNC

7104/BNC-7105/BNC-71051/BNC

Istruzioni di istallazione:

Step1: preparare i fili alle estremita’

Step2: Installare le clips

Step3: Collegare i fili ed installare il pannello

Disegno di istallazione

Osservazioni e note:

1.Durante installazione il prodotto non dovrà scontrarsi con nessun materiale solido. Questo tipo di azione potrebbe danneggiare il prodotto.

2.Il corpo illuminante deve essere fissato e la parte  nuda del cavo di alimentazione deve essere protetta da materiali isolante per evitare incidenti.

3.La luce non può toccare liquidi come l’acqua altrimenti porterebbe generare scosse elettriche.

4.Il prodotto non deve superare una temperatura di 65°e un’ umidità dell’ 85%  per lungo tempo.

5.Accertarsi che la tensione di rete sia AC220/230V con frequenza  di 50HZ, se la tensione è superiore o inferiore potrebbe deteriorare  l’alimentatore.

6.E’ necessario che l’impianto elettrico sia conforme alle norme di sicurezza e accertato dall’azienda. Se si utilizza un interruttore improprio per l’accensione della luce, probabilmente il corpo illuminante non funzionerà bene. Eventuali danni delle lampadine a Led causati dall’uso improprio  sono fuori dalla nostra responsabilità.

Parametri:

Tono: Sistema ad interruttore cambiatono TRIS, da 6500K a 4000K a 3200K

Potenze:

7000/BNC junior-7004/BNC junior    3w

7000/BNC    8.5w

7001/BNC    10w

7002/BNC    20w

7003/BNC    36w

7104/BNC    15w

7105/BNC    20w

71051/BNC   25w

Stone srl