MANUALE D’USO

Cod. 2033/BNC

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRI

Voltaggio: AC 220V~240V

Tono: Sistema ad interruttore cambiatono TRIS, da 6500K a 4000K a 3200K

Potenza:24W-LED

Lumen: 2800

Autonomia: 50.000 ore

Trasformatore integrato

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in alluminio e copertura in policarbonato

- Resistente alla corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno con grado di protezione IP 54

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Fasi di installazione:

1. Fissare 3 punti a soffitto e forare per fissare con le viti la base della plafoniera,   passare il cavo elettrico attraverso il foro centrale, attendere per la connessione.

2. Rimuovere la cover svitandola in senso antiorario.

3. Connettere il cavo centrale e fissare la base a soffitto attraverso le viti.

4. Riposizionare la cover in senso orario come da figura.

5. Installazione terminata.

Stone srl