MANUALE D’USO

Cod. 2037-2038BNC

NOTE: Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente questo foglio illustrativo.

PARAMETRO

Voltaggio: AC 220V~240V, 50Hz

Potenza: 12W LED

Possibilità di cambiare il tono da K6500 a k4000 a 3200 con una levetta interna

STRUTTURA E PROPRIETA’

- Struttura in ABS con diffusore in POLICARBONATO

- Resistente alla corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONI

Applicazione in interno ed esterno con grado di protezione IP 65

ISRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Quando si avvia l’installazione scollegare l’alimentazione prima e poi procedere ai seguenti punti: (vedere lo schema di installazione)

- Lasciare che i fili del circuito di alimentazione passino attraverso l’anello di protezione nella base della lampada.

- Rispettivamente inserire i fili nelle protezioni previste. I fili vicino al portalampada devono essere completamente coperti; assicurare la protezione dei cavi prima dell’ apertura della plafoniera.

- Collegare i fili con il plafone in maniera corretta.

- Fissare la base della lampada alla superficie di montaggio con le viti di espansioni.

- Fissare il riflettore sulla base della plafoniera a scatto istantaneo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Dopo aver acceso la plafoniera si prega di non toccarla a mani nude perché potrebbe essere molto calda.

Stone srl

Cod. 2037BNC			  Cod. 2038BNC