ISTRUZIONI PANNELLO LED

Pannello led flat con telaio in alluminio anodizzato

E’ alimentato da bassa corrente e tensione costante per una sicurezza elettrica affidabile ed un risparmio energetico a lunga durata.

Eccellente gestione termica in grado di garantire in modo efficace la stabilità a lungo termine del led. Il bordo frontale è alto acrilico traslucido,che assicura una  luce  delicata  ed efficace. Istantaneo, nessun sfarfallamento e nessun ronzio.

Non è merce pericolosa (mercurio, piombo)

L’installazione è molto semplice, utilizzando il foro di presa sul retro.

Parametri tecnici

| Descrizioni |  |  | 3020/BNC ECO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaggio di ingresso Voltage(V) |  |  | 110/220 |  |
| Correntet(mA) |  |  | 1500 |  |
| Watts(W) |  |  | 40 |  |
| colore.(K) |  |  | Cambiatono con tastino da 6500 a 4000 a 3200K |  |
| Dimen. |  |  | 1195x295 |  |
| H |  |  | 1.5 |  |
| Tasso di protezione |  |  | IP20 |  |
| Diimensione |  |  | 1195*295*13 |  |

Istruzione

- Spegnere l’alimentatore.

- Collegare la potenza commerciale con l’ingresso della tensione di alimentazione abbinata, assicurarsi che niente sia esposto.

- Collegare l’alimenatazione accoppiata e la luce di pannello insieme alla spina CC.

- Fissare la luce di pannello e alimentazione al loro posto.

- Attivare l’alimentazione

Applicazioni

Alberghi, uffici, ospedali,scuole luoghi in cui l’ illuminazione ed risparmio energetico sono fondamentali.

Note

- Il pannello deve essere guidato da l’alimentatore.

- Dopo l’installazione il file di protezione deve essere rimosso per mantenere il pannello pulito.

Dimensione

Collegamento:

3/3

|  | Avvertenze * Il prodotto NON deve superare le 8 ore di funzionamento quotidiano, l’uso prolungato potrebbe DETERIORARLO. |
| --- | --- |